Инвалидное кресло-коляска с санитарным устройством

Мод. FS 692-45

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал 
Эквипмент Mануфэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS 692-45

Технические характеристики:

| Ширина сидения, мм | 440 |
| --- | --- |
| Ширина в рабочем состоянии, мм | 540 |
| Высота сидения, мм | 520 |
| Высота от пола до спинки, мм | 940 |
| Грузоподъёмность, кг | 110 |
| Масса, кг | 14,5 |

Обслуживание и уход при эксплуатации

Инвалидное кресло-коляска предназначена для передвижения больных и инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях стационара или в домашних условиях.

Изделие изготовлено из облегченной стали с полимерным покрытием, что облегчает санитарную обработку изделия, и предохраняет раму от механических повреждений. Снабжено съемным туалетным устройством. Модель имеет подвижные подлокотники, съемные подножки, съемное сидение. Кресло-коляска оснащена пластиковыми колесами для удобства перемещения. Задние колеса имеют стояночные тормоза.

При эксплуатации кресла-коляски, обивку из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. Так же, необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративное защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Указание мер безопасности

При посадке больного в кресло-коляску и высадке из нее, колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

Комплект поставки

- Кресло-коляска с санитарным устройством - 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.АГ98.Д27948,

срок действия с 10.06.2014 до 09.06.2017г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05010 от 17.02.2014 г.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83
Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Перввомайское,
х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________

www.mega-optim.ru